PARAFINSKA KOPEL

UVOD

Lepotni tretma PARAFINSKA KOPEL je zelo dober za vaše roke in stopala. Sestavine parafinskega voska so vitamini, kolagen, ekstrakti proti gubam in beljenje. Zdravljenje s parafinskim voskom imenujemo tudi: »kristalna maska«.

Parafinski vosek je stranski proizvod nafte, ki ima odlične lastnosti zadrževanja toplote. Parafinski premaz povzroča povečanje krvnega obtoka in s tem odprtje kože. Posledično nastane potenje, ki deluje kot mini-savna in vlažilci se bolj učinkovito absorbirajo v kožo. Koža, ki je bila nekoč suha in groba, daje mehak, svež zdrav videz. Zdravljenje lahko uporabljate pri roki in nogah.

DELOVANJE IN PREVIDNOST

1. Delovanje

(1) Vosek vstavite v napravo za vosek.

(2) Obrnite stikalo "hi", da stalite vosek.

(3) Ko se vosek stopi, obrnite stikalo na "lo", da se temperatura voska zniža.

2. Profesionalna nega rok

(1) Očistite roko in odstranite nakit ipd.

(2) S prstom poskusite temperaturo voska.

(3) Celotno dlan dajte v vosek 4-6 krat na hitro za 2-3 sekunde. Nato boste na roki opazili tankoplastni film.

(4) Roke vstavite v plastične rokavice nato v frotiraste. Rokavice snemite po 15 do 20 minutah.

5) Nežno odstranite vosek iz rok.

3. Profesionalna nega stopal.

(1) Očistite stopalo

(2) S prstom poskusite temperaturo voska

(3) Vstavite nogo v vosek 4-6 krat kratkotrajno in na hitro 2-3 sekunde, če je vaša noga prevelika, da bi jo lahko vstavili v posodo, jo namažite s čopičem, da na njej ustvarite tankoplastni film. Uporabite plastično vrečko, da vanjo položite celo nogo nato nataknite frotirasto nogavico in pustite približno 15 minut.

(4) Nežno odstranite vosek iz nog.

POZOR!

1. Plastično ploščo ovalne oblike položite na notranje dno posode, da preprečite pregrevanje vaše noge.

2. Preden nanesete vosek na telo, poskusite malo na notranji strani zapestja, da vidite, ali je temperatura primerna.

3. Voska se ne sme uporabljati na poškodovani koži.

4. Po postopku ne izlijte staljenega voska iz posode. Najprej izklopite napajanje in počakajte, da se vosek ohladi. Nato znova vklopite napajanje in počakajte, da se dno voska stopi, nato pa lahko enostavno vzamete iz posode celoten uporabljen vosek.

5. Če je napajalni vod poškodovan, ga mora popraviti  proizvajalec ali strokovnjak.

6. Ta stroj ni namenjen osebam, ki niso zdravi,imajo počasne odzive ali imajo duševno bolezen (vključno z otroki), razen pod ustreznim vodstvom varnostnika.

7. Otroke je treba nadzorovati, da se ne bodo igrali z napravo

TEHNIČNI PODATKI:

1. Topil vosek: max 65 ℃

2. Napetost: 230V ~

3. Moč: 220W